**淮安市洪泽区人民医院**

**询价文件**

**项目名称:设备移机（飞利浦6排CT、岛津RADspeed Plus DR、联影新时空128CT）**

**项目编号:HZYY-SB-CS-002-2023**

**采 购 人：淮安市洪泽区人民医院**

**日 期：二〇二三年九月**

**第一部分 询价公告**

 **淮安市洪泽区人民医院设备移机询价公告**

淮安市洪泽区人民医院设备移机供应商项目进行公开询价。现欢迎符合相关条件的供应商参加：

一、**项目基本情况**

项目编号：HZYY-SB-CS-002-2023

项目名称:设备移机（飞利浦6排CT、岛津RADspeed Plus DR、联影新时空128CT）

采购方式：询价

1. 采购需求：飞利浦6排CT，2007年购置，岛津RADspeed Plus DR（包含定制轨道）,2016年购置， 以上两台设备需要从老院区移至新院。 联影新时空128CT，2021年购置，在新院区内移机。

三、供应商的资格要求：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商针对本项目须作出承诺；（内容如格式三）

3、本次项目不接受联合体供应商参加询价；

4、根据采购人要求供应商还应具备以下条件:

4.1、具有承担民事责任的能力；

4.2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.4、供应商的注册资金必须在人民币 50 万元及以上；

4.5、供应商能提供两家二级综合以上医院大型设备移机案例。

**四、获取招标文件截止时间**

时间：2023年9月19日至2023年9月22日，每天上午8：30至11：30，下午14：30至17：30（北京时间）

地    点：淮安市洪泽区鄱阳湖路南侧，砚临河东侧（新洪泽区人民医院）行政楼2楼设备科 联系电话：熊老师 15152589136。

五、响应文件提交：

截止时间：2023年9月22日下午3点00分（北京时间）

地点：淮安市洪泽区人民医院第一会议室

六、开启

时间：2023年9月22日下午3点00分（北京时间）

地点：淮安市洪泽区人民医院第一会议室

要求：询价文件需密封，并加盖骑缝章，如文件未按要求密封和盖章，文件有可能不予接受。

淮安市洪泽区人民医院

2023年9月19日

**第二部分 供应商须知**

**一、总则**

1.适用范围

本询价文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章询价邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足询价文件中实质性条款的规定。

3.参照适用法律

3.1 参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购询价采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.询价费用

**二、询价文件**

5.询价文件由以下部分组成:

5.1询价公告

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.6响应文件

6.询价文件的澄清

6.1任何对询价文件要求进行澄清的供应商，均应在询价时间三日前通过书面形式通知采购人，采购人对投标截止时间前三日收到的任何澄清要求将通过书面文件形式予以答复。

7.询价文件的更正或补充

7.1在询价时间前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对询价文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对询价文件的修改将书面通知所有已获取询价文件的供应商。更正公告将作为询价文件的组成部分，对所有参加本次询价的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按询价文件的更正要求修正响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和询价时间。

**三、响应文件的编制**

8.响应文件的编制

8.1供应商编写的响应文件应按询价文件第六章“响应文件”中的要求进行编写。

8.2响应文件**一正两副，装订成册**。

9.询价报价

9.1本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制交纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

9.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

9.3采购人不接受备选的方案或有选择的报价。

9.4询价报价应以人民币为货币单位。

10.技术要求响应偏离

10.1供应商应对询价文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。

11.服务承诺

11.1供应商的服务承诺不能低于询价文件中对于服务的要求。

**12.询价保证金**

**本项目不收取投标保证金。**

13.询价有效期

13.1询价有效期为从询价之日起计算的九十天。询价有效期比规定短的将被视为非响应询价而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人于原询价有效期满之前，可向供应商提出延长询价有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃询价。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受询价有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14.响应文件的签署

14.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行签章。响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

**四、响应文件递交**

15.响应文件的递交

15.1供应商于开标截止时间之前将响应文件递交至淮安市洪泽区人民医院设备科 淮安市洪泽区鄱阳湖路南侧，砚临河东侧

16.响应文件被拒绝接收的情形

16.1在询价文件规定的提交响应文件截止时间后收到的响应文件。

17.响应文件的修改和撤回

17.1供应商在递交响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的询价时间之前。

17.2对于响应文件的修改，供应商可在询价时间前撤回响应文件，并递交新的响应文件。响应文件以最终递交的为准。

17.3供应商不得在询价时间以后修改响应文件。

17.4供应商不得在提交响应文件截止时间起至询价有效期满前撤回响应文件。

**五、询价**

18.询价组织

18.1采购人或者代理公司将按照询价邀请中的要求组织本项目的开标活动。

18.2 询价程序:主持人按下列程序组织询价。

18.2.1 公布询价的会议纪律；

18.2.2 公布供应商名单；

18.2.3公布供应商报价；

18.2.4进行评审；

18.2.5公布成交候选供应商名单；

18.2.6询价活动结束。

18.3询价工作由采购人或者代理公司负责组织。

19.询价程序

19.1响应文件的资格审查

19.1.1询价小组依法对供应商的资格进行审查。

19.1.1.1资格性审查:依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

19.1.1.2 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备询价资格。

19.1.1.3 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:

（1）不具备询价文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

19.2响应文件的符合性审查

19.2.1询价小组对响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

19.2.2实质性响应是指响应文件与询价文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到询价文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与询价文件不一致，或限制了甲方的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经询价小组三分之二以上（含）成员同意。询价小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.2.3如果响应文件没有实质上响应询价文件的要求，询价小组将予以拒绝。

19.2.4询价小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下:

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准.

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的询价报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。

20.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理:

（1）未按照询价文件规定要求进行签字、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的;

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

21.出现下列情形之一的，询价终止:

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

22.推荐成交候选供应商

22.1询价小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

22.2询价小组按询价文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐1名成交候选供应商。

22.3 询价小组发现询价文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者询价文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人修改询价文件后重新组织采购活动。

23.询价过程保密

23.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、询价、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

23.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响询价过程，否则将被取消成交资格。

23.3 询价小组名单在询价前确定，并在询价结果确定前保密。

**六、确定成交及签订合同**

24.确定成交供应商

24.1采购人将从询价小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

24.2采购人将发布成交结果公告。

24.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

25.成交通知书

25.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购人将通知成交供应商。

25.2成交供应商在接到采购人通知后五个工作日内将发放成交通知书。逾期未办理作自动放弃处理。

25.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

26.签订合同

26.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十二日内签订政府采购合同。询价文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

26.2成交供应商自成交通知书发出之日起十二日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

27.货物和服务的减少

27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照询价时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28.履约保证金

**本项目不收取履约保证金。**

**第三部分 评标标准**

1、该项目采用最低价法。

2、询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

3、当报价相同时，由询价小组中采购人代表随机抽签方式确定成交供应商。

**第四部分 报价响应文件（格式）**

设备移机（飞利浦6排CT、岛津RADspeed Plus DR、联影新时空128CT）

**项目编号：**HZYY-SB-CS-002-2023

**报 价（响应） 文 件**

**供应商：**

**日 期： 年 月 日**

尊敬的供应商:

在询价公告规定的报名时间内提供以下材料并按顺序装订：

（1）报价函；（附件一）（2）企业营业执照；（3）医疗器械经营许可证或资格以及与经营相关的各种证书；（4）投标人为代理商的需提交生产厂家针对本次项目出具的授权书；（5）提供两家二级综合以上医院大型设备移机案例；(6)医疗器械销售廉洁承诺书（附件二）（7）针对本次移机设备的一个承诺函（附件三）

**备注：1.报价文件格式中所有要求签字和盖章的部分，纸质文件必须按要求进行签字和盖章。**

 **2.采购人与成交供应商在成交通知之日起30日内签订合同。（附件四）**

**附件一：**

**报价一览表**

项 目 名 称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

货币： 人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 | 产地 | 单价（万元） | 总价（万元） | 交货期 | 保修期 | 备注 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 万元 |

报价公司代表签字盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

备注说明:提供设备配置清单表及参数。

**附件二：**

**医疗器械销售廉洁承诺书**

根据洪泽区人民医院对医疗器械购销工作的相关要求，为进一步规范医疗器械购销行为，营造公平交易、诚实守信的环境，维护正常的医疗秩序和医疗器械经营秩序，防止购销中不正之风的发生，积极配合贵院做好医疗服务工作，维护本企业的信誉和形象，特作如下承诺：

一、医疗器械生产和经营企业的营销行为，必须符合国家的相关法律、法规和规章制度，不得有违纪违规行为。

二、医疗器械生产和经营企业要严把供应质量关，确保所供应医疗器械的质量，按采购合同要求供货。

三、医疗器械生产和经营企业及其营销人员不得以回扣，提成等不正当手段进行促销；不得以旅游、考察、宴请等各种名义和形式进行促销；不得以任何借口向医院工作人员赠送现金，有价证劵和其他物品等，或给予其他不正当利益。

四、医疗器械销售人员，不得进入医院有关科室及诊疗场所向医师、部门及领导推销产品；不向医院工作人员查询购销工作相关情况。

五、需要举行医疗器械的宣传，学术讲座、会议、外出学习和参观等活动时，必须报院相关部门备案，由分管院长和主要领导批准后方可安排，不得私自邀请医院职工参加上述活动。

六、必须积极配合医院对医疗器械购销中有无商业贿赂的调查。

如有违反上述承诺，我们愿意接受取消中标资格、记入不良行为数据库等处理，直至停止业务往来，以及接受执法执纪部门的其他处理。

公司名称：

  经销企业承诺代表（签章）：

日 期：

**附件三：**

**移机质量承诺函**

致：XXXX医院

1.我们将通过专业团队对设备进行目前状态进行评估，确保在移机完成后与移机前状态保持一致；

2.对设备所有参数进行备份；

3.对设备进行专业拆解，以达到运输要求（有需要使用电梯的设备，如果电梯尺寸及承重不满足要求的，则需要搭建吊装平台；

4.搬迁前对以拆完的设备进行分类包装及编号，并按要求放置到位；

5.保护医院运输通道上的设施安全运输；

6.移机过程中因操作不当产生零部件损坏的由移机方承担；

7.在安装后保证不存在医患安全风险；

8.设备移至新机房后按照原厂安装步骤进行，

9.安装调试完成后科室确认图像质量与移机前一致并完成验收。

 公司：

 日期：

**附件四：**

 **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*服务合同**

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方: | 淮安市洪泽区人民医院 |
|  | 地址：  | 邮编:  |
|  | 法定代表人：  |  |
|  | 电话 ：  |  |
|  | 传真 ：  |  |
| 乙方: |  |
|  | 地址 ： | 邮编:  |
|  | 法定代表人： |  |
|  | 电话： |  |
|  | 传真： |  |

甲（医院）、乙双方经过平等协商，就甲方\*\*\*\*\*\*\*\*移机服务（以下简称“服务”）事宜达成本服务合同 (以下简称“合同”)。本合同经双方签字盖章后在如下生效日期成立并生效。

**合同有效日期为：** 生效日期： 年 月 日

 截止日期： 年 月 日

(具体移机时间甲方提前三个工作日通知乙方)

1. **维护服务所保设备：**
	1. 乙方为甲方下列清单内设备提供服务。（服务内容详见合同条款2）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称及机型 | 机身号 | 装机日期 | 安装地点 | 服务终止日期 |
|  |  |  |  |  |  |

1. **维护服务具体内容及说明:**

服务内容:

* + - 1. 移机服务内容不包括机器原本存在的零件故障问题（非零件故障乙方可以免费维护）
			2. 移机服务含新机房设计图,设备检查,拆卸,,安装,调试和移机使用后180天内的免费技术服务（不含零配件）
			3. 移机后和移机前设备状态一致
			4. 不含新机房装修等费用
1. **付款金额：**

本合同项下服务费为：人民币 （大写： ）

1. **付款方式:**

付款方式：甲方于移机后三个月内向乙方一次性支付移机服务费，人民币¥ 整 （大写： ）。乙方应提前向付款人开具全额发票。

1. **双方责任：**
	1. 甲方保证机器所需电压正常、无干扰、确保照明和维护工作环境、确保洁净无尘和操作空间环境符合设备环境要求。
	2. 乙方提供应急维护 24小时维护热线： 。该维护热线修改时，须提前告知甲方
2. **豁免及限制：**

由于公认的不可抗力事件造成的损坏, 公司不负责维护服务。不可抗力事件包括但不限于：火灾、雷电、洪水、龙卷风、冰雹、地震、爆炸、房屋倒塌、暴乱、坠机及撞车、蓄意破坏、缺乏燃料或水电、劳资纠纷、罢工和停工等等。

1. **本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，经双方签字、盖章后具有法律效应。**
2. **争议解决及法律适用：**

双方应本着友好协商的原则解决争议。如在争议发生后的30天内协商未果，任何一方有权向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

|  |  |
| --- | --- |
| （甲方盖章） | （乙方盖章） |